下肢关节康复器(CPM仪)

·提供髋、膝、踝三关节连动功能

·全中文显示多项动态运行参数，便于临床观察

·运行过程中可根据需要随时设置运行参数

·过载力保护能有效防止CPM仪在使用过程中对病人僵硬肢体的拉伤

·仪器运行角度完全符合人体关节运行角度，达到最佳关节康复效能

·杆件可调节，适用1.2至2.1米人群使用

·掌上型微电脑控制，带手控器

主要技术参数:

·大小腿支架之间的运动夹角变化范围-5°～120°

·底杆和大腿支架的运动夹角变化范围10°～80°

·脚托板前后翻转角变化范围≤45°

·脚托板内外翻角度变化范围≤50°

·最大载荷≥300N

·连续工作时间≥4H

·最大运行速度下，空载时整机工作噪音≤60dB（A）

·大小腿支架之间的运动夹角速度连续可调，调节范围为0.35°/s～1.1°/s（空载）